## REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWCA
Zał. nr 9 do SIWZ
PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OSP POD POTRZEBY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ
OBIEKT: REMIZA OSP
KOSZTORYS OFERTOWY
L.p. | Numer specyfikacji | Opis | Jedn. Miary | Ilość | Cena za jednostkę [zł] | Cena ogółem [zł] (5 x 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
DACH CPV 45213140-6
1 |  | 1. DACH - ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1d.1 | SST-001 | Demontaż zwodów pionowych nienapreżanych instalacji odgromowej - poz.1d.1 | m | 82 | 0 | 0
1d.2 | SST-001 | Demontaż syren alarmowych i wyłazu dachowego- poz.2d.1 | szt. | 3 |  | 0
1d.3 | SST-001 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - poz.3d.1 | m2 | 274.28 |  | 0
1d.4 | SST-001 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 5 cm - poz.4d.1 | m3 | 21.85 |  | 0
1d.5 | SST-001 | Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego,kruszywa keramzytowego- poz.5d.1 | m2 | 255.69 |  | 0
1d.6 | SST-001 | Rozebranie pieców i trzonów kuchennych z cegły - poz.6d.1 | m3 | 0.87 |  | 0
1d.7,8 | SST-001 | Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do użytku Σ poz. (7d.1÷8d.1) | m | 50.88 |  | 0
1d.9 | SST-001 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - poz.9d.1 | m3 | 0.21 |  | 0
1d.10 | SST-001 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - poz.10d.1 | m2 | 11.91 |  | 0
|  | RAZEM Σ (poz.1d.1÷10d.1) |  |  |  | 0
2. PRZEBUDOWA DACHU
2d.11 | SST-001 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte- poz.11d.2 | m2 | 255.69 |  | 0
2d.12,13,14 | SST-001 | Stropy z pustaków typu DZ - wience monolityczne żelbetowe na scianach zewn.o szer.do 30 cm Σ poz. (12d.2÷14d.2) | m3 | 3.99 |  | 0
2d.15 | SST-001 | Sciany budynków wielokond.z bloczków z bet.komórkow.,gr.24cm -poz.15d.2 | m2 | 59.33 |  | 0
2d.16;2d.24 | SST-001 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegieł 1/2x1/2ceg.Σ poz. (16d.2 i 24d.2) | m3 | 7.23 |  | 0
2d.17 | SST-001 | Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.z dod.impreg. -poz.17d.2 | m3 drew. | 0.69 |  | 0
2d.18÷2d.23 i 33 | SST-001 | Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m, krokwie zwykłe dł.ponad 4,5 m, kleszcze, podwaliny, słupy,wymiany i rozpory (1,38+5,85+ 0,94+,30+),83+),04) - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyconej wraz z dod. Impregnacją Σ poz. (18d.2÷23d.2+33d.2) | m3 drew. | 9.33 |  | 0
2d.25 i 27cz. | SST-001 | Osadzenie okien w połaci dachowej- wyłazu dachowego 86*86 z obróbką blacharską - poz. 25d.2 i 1/4. poz.27d.2 | szt. | 1 |  | 0
2d.26 i 27cz. | SST-001 | Osadzenie okien w połaci dachowej-okna dachowe "FAKRO"- poz. 26d.2 + 3/4 poz.27d.2 | szt. | 3 |  | 0
2d.28 | SST-001 | Akcesoria do pokryc dachowych - płotek przeciwsniegowy - poz. 28d.2 | mb | 23 |  | 0
2d.29 | SST-001 | Podprzybitka dachowa - poz. 29d.2 | m2 | 43.24 |  | 0
2d.30 | SST-001 | Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii paroprzepuszczalnej - poz. 30d.2 | m2 | 388 |  | 0
2d.31 | SST-001 | Łacenie połaci łatami 38*50mm, kontrłaty 30x45mm - rozstaw łat 40 cm - poz. 31d.2 | m2 | 388 |  | 0
2d.32 | SST-001 | Obróbki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - poz. 32d.2 | m2 | 12.01 |  | 0
2d.34 i 27cz. | SST-001 | Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2; taśmypod gąsiory,wentylacja okapu Σ poz. (34d.2 ÷36d.2; 40 d.2) | m2 | 388 |  | 0
2d.34 i 35,36 | SST-001 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 16+6 cm poz. 37d.2 | m2 | 330.08 |  | 0
2d.38 i 39 | SST-001 | Rynny dachowe półokragłe o sr.12cm i rury spustowe o sr. 10 cm- z blachy ocynkowanej Σ poz. (38d.2 ÷39d.2) | m2 | 102.04 |  | 0
2d.41 | SST-001 | Podsufitki drewniane z desek grubosci 19 mm - poz. 41d.2 | m2 | 38.43 |  | 0
2d.43 i 44 | SST-001 | Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych, wentyla. kanaly z pustaków betonowych, nasady wentylacyjne blaszane o sr.wlotu do 20 cm -Σ poz. (43d.2 ÷45d.2) | m | 14 |  | 0
2d.46 | SST-001 | Rozbiórka elementów żelbetowych- wykucie otworu w istn stropie 0,85*2,75m - poz.46d.2 | m3 | 2.22 |  | 0
2d.47,48 | SST-001 | Lekka obudowa z siatki schodów stalowych na poddasze na konstrukcji stalowej z kształtowników , do schodów stalowych i sufitustalowej z kształtowników , do schodów stalowych i sufitu Σ poz. (42d.2; 48d.2 ÷49d.2) | m2 | 14 |  | 0
2d.49,42 | SST-001 | Scianki działowe GK z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych EI30 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo Σ poz. ( 49d.2) | m2 | 14 |  | 0
2d.50 | SST-001 | Schody wewnetrzne stalowe szer 0,8m dług. ok.6,0m - poz.50d.2 | m | 6 |  | 0
2d.51 | SST-001 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach o wymiarach 14*21cm z blachy niklowanej - poz.51d.2 | szt. | 20 |  | 0
2d.52 | SST-001 | Dostawa i montaż wkładu kominowego ze stali nierdzewnej fi 125 z kompletnym osprzętem -poz.52d.2 | kpl | 1 |  | 0
2d.53 | SST-001 | Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego- poz.53d.2 | m3 | 0.07 |  | 0
2d.53* | SST-001 | Docieplenie ścian z gazobetonu płyt.styropian. 10 cm przy użyciu gotowej zaprawy klejącej,z przygotow.podłoża,- Σpoz.(165d.11÷167d.11) - pas szer. około 1m do podbitki dachowej | m2 | 48 |  | 0
|  | RAZEM Σ (poz.2d.11÷2d.53) |  |  |  | 0
3. PIWNICE - Prace rozbiórkowe i modernizacyjne
54d.3 | SST-001 | Wymiana stolarki okiennej,krat okiennych Σ poz. (54 d.3; 74d.3) | szt. | 1 |  | 0
55d.3 | SST-001 | Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej z wykuciem gniazd, montazem oscieżnic i drzwi stalowych przeciwpożarowych - poz.70d.3 , 72d.3 | m2 | 5.4 |  | 0
56-57d.3 | SST-001 | Reperacjaz uzupełnieniem murów, odbiciem tynków, uzupełnienie tynków, dwukrotne malowanie z gruntowaniem dwukrotnym szpachlwaniem Σ poz. (56d.3;57d.3,59d.3,60d.3 68d.3,73d.3, 75d.3)-pom.6 i7 | m2 | 75.87 |  | 0
58d.3 | SST-001 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych- poz.58d.3 | m2 | 13.87 |  | 0
61d.3 | SST-001 | Podkłady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" -poz.61d.3 | m2 | 13.87 |  | 0
62d.3 | SST-001 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow. 5m2 - poz.62d.3 | m2 | 13.87 |  | 0
63d.3 | SST-001 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr. na sucho-jedno warstwa-poz.63d.3 | m2 | 13.87 |  | 0
64d.3 | SST-001 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm zatarte na ostro z siatka stalową Σ poz. (64 d.3; 65d.3) | m2 | 13.87 |  | 0
65d.3 | SST-001 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek lastrykowych na zaprawie cementowej - poz.66,67d.3 | m2 | 13.87 |  | 0
66d.3 |  | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników- poz.69d.3 | szt. | 1 |  | 0
67d.3 | SST-001 | Licowanie scian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie cementowej wraz z cokolikiem - poz.76d.3 | m2 | 28.75 |  | 0
|  | RAZEM Σ (poz.3d.54÷3d.67) |  |  |  | 0
4d.1 |  | 4. PIĘTRO- prace remontowo - budowlane
4d.2 | SST-001 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - poz. 130d.7 | m2 | 52.28 |  | 0
4d.3 | SST-001 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony,desek - poz.131d.7 | m2 | 198.72 |  | 0
4d.5 | SST-001 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 +30 mm zatarte na gładko -135d.7 | m2 | 234.89 |  | 0
4d.6 | SST-001 | Scianki działowe z płyt gipsowych Pro-Monta gr.8 cm pojedyncze - poz. 136d.7 | m2 | 11.66 |  | 0
4d.7 | SST-001 | Licowanie scian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metoda zwykła + fartuch z glazury w kuchni wys.0,6m) Σpoz.137d.7 i 139d.7 | m2 | 21.76 |  | 0
4d.8 | SST-001 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 50x50mm (pom.1,6,7,8) -poz. 138d.7 | m2 | 36.08 |  | 0
4d.9 | SST-001 | Posadzki z wykładzin z tworzyw homogenicznych PCW twardych z warstwa izolacyjna rulonowe, zgrzewane, cokolikiem 10 cm (pom.2,3,4,5) na wylewce samopoziomujacej - Σ poz.140d.7 i 141d.7 | m2 | 198.72 |  | 0
4d.10 | SST-001 | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojed., podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD n-poz. 143d.7 | m2 | 3.5 |  | 0
4d.11 | SST-001 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnetrznych scian i sufitów (pomieszczenich pietra) z przygotowaniem podłoża, uzupełnieniem tynków , reperacją tynków, gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17, dwukrotnym szpachlowaniem Σ poz. 142d.7+144d.7 +145d.7+147d.7i 148 d.7 | m2 | 647.03 |  | 0
4d.12 | SST-001 | Wyprawy tynkarskie - tynk nakrapiany gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na słupach 0,3*0,3 na wysokosc 2,0m z obłożeniem narożników (listwy drewniane (drewno liściaste meblowe o szer. do 5cm) poz.146d.7 | m2 | 14.4 |  | 0
4d.13 | SST-001 | Przebudowa istniejacego wpustu kanalizacyjnego i montaż zamkniecia hydraulicznego | kpl | 1 |  | 0
4d.14 | SST-001 | Montaz nawiewu powietrza do kotłowni 20x20 i sprowadzenie do pozomo 20 cm nad posadzki | kpl | 1 |  | 0
|  | RAZEM Σ (poz.4d.1÷4d.14) |  |  |  | 0
5. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
5d.15 | SST-001 | Wymiana stolarki drzwiowej (wykucie i montaż ościeżnic oraz skrzydeł drzwiowych Σ poz. 132d.7,134d.7,149d.8, 150d.8,155d.8 | szt. | 6 |  | 0
5d.16 | SST-001 | Wymiana stolarki drzwiowej (wykucie i montaż ościeżnic oraz skrzydeł drzwiowych Σ poz. - aluminium -dwuskrzydłowe 140x200 | szt. | 1 |  | 0
5d.17 | SST-001 | Wymiana okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 wraz z demontażem dostawą i montażem i obróbkami blach.-Σ poz. 152d.8 | m2 | 0.9 |  | 0
5d.18 | SST-001 | Wymiana okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. powyżej 1,5 m2 wraz z demontażem dostawą i montażem i obróbkami blach. podokienniki -Σ poz. 153d.8 | m2 | 32.55 |  | 0
5d.20 | SST-001 | Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi zewnetrzne pełne wejsciowe 0,9*2 - poz. 157d.8 | m2 | 2 |  | 0
5d.21 | SST-001 | Podokienniki,półki,lady i nakrywy - elem.gr.4 cm i szer.do 20 cm wykucie i obszdzenie -Σ poz. 133d.7; 159d.8 | m | 20.2 |  | 0
|  | RAZEM Σ (poz.5d.15÷5d.21) |  |  |  | 0
6.WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE
6d.1 | SST-001 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej, miski ustępowej, umywalki ,podejść itp. Σ poz. (1d1÷4d.1) | szt. | 7 |  | 0
6d.2 | SST-001 | Wymiana podejść dopływowych pod zawory czerpalne, hydranty, baterie Σ poz. 7d.1 | szt. | 3 |  | 0
6d.2* | SST-001 | Demontaż przewodów wodociagowych z rur żeliwnych o sr. do 50 m -poz. 5d.1 | m | 6.5 |  | 0
6d.2** | SST-001 | Wymiana zlewozmywaka ze stali nierdzewnej | szt. | 2 |  | 0
6d.3 | SST-001 | Wymiana pionów wodociągowych z rur fi 20 | m | 7 |  | 0
6d.4 | SST-001 | Montaż ustępów na stelażu | szt. | 1 |  | 0
6d.5 | SST-001 | Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 | szt. | 1 |  | 0
6d.6 | SST-001 | Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 20 mm o połaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych | m | 6.5 |  | 0
6d.7 | SST-001 | Montaż szafek z blatem na ciągu zlewozmywaków | kpl | 1 |  | 0
6d.8 | SST-001 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | szt. | 2 |  | 0
6d.9 | SST-001 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o sr. nominalnej 15 mm jednouchwytowe, stojace | szt | 2 |  | 0
6d.10 | SST-001 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejsc dopływowych do zaworów wypływowych, baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o sr.nominalnej 15 mm | szt | 5 |  | 0
6d.11 | SST-001 | Dodatek za wykonanie podejsc odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o sr. 50 mm | szt | 4 |  | 0
6d.12 | SST-001 | Dodatek za wykonanie podejsc odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o sr. 110 mm | szt | 1 |  | 0
|  | RAZEM:Σ (poz.6d.1÷6d.12) |  |  |  | 0
7. ROBOTY ROZBIÓRKOWE- instalacja c.o.
18.d3 |  | Demontaż rurociagu stalowego o połaczeniach spawanych o sr. 10-15 mm i o śr. 25 mm | m | 35 |  | 0
19.d3 |  | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 | szt | 10 |  | 0
20.d3 |  | Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połaczeniu kołnierzowym o sr. 15-20 mm | szt | 10 |  | 0
|  | RAZEM:Σ (poz.18d.3÷20d.3) |  |  |  | 0
8. ROBOTY MONTAŻOWE - instalacja c.o.
1 |  | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm i zabetonowanie otworów w stropach i scianach o pow.do 0.1 m2 przy głebok. do 10 cm | szt | 10 |  | 0
2 |  | Rurociagi miedziane o sr. zewn i gr. scianki 22x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połaczeniem elementów dlutem miekkim w budynkach mieszkalnych | m | 17 |  | 0
3 |  | Rurociagi miedziane o sr. zewn i gr. scianki 18x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów dłutem miękkim w budynkach mieszkalnych | m | 65 |  | 0
4 |  | Rurociagi miedziane o sr. zewn i gr. scianki 15x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów dłutem miękkim w budynkach mieszkalnych | m | 40 |  | 0
5 |  | Zawory przelotowe i zwrotne o połaczeniach gwintowanych sr.nominalna 25,20,10-15 | szt | 5 |  | 0
6 |  | Grzejniki stalowe jednopłytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm monta grzejników na scianie -CV11/600/700 szt.1, z głowicami termostatycznymi | szt | 1 |  | 0
7 |  | Grzejniki stalowe jednopłytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, monta grzejników na scianie , CV11/600/1400 szt.1, z głowicami termost. | szt | 1 |  | 0
8 |  | Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, monta grzejników na scianie-grzejniki CV22/600/1000 szt.1; CV22/600/ z głowicami termost. | szt | 4 |  | 0
9 |  | Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1600-2000 mm, monta grzejników na scianie ,grzejnik CV22/600/1600 szt.1, z głowicami temost. | szt | 6 |  | 0
10 |  | Jednowarstwowa izolacja o grub.30 mm otulinami z wełny mineralnej rurociagów o sr.zew.42-63 mm | m2 | 20 |  | 0
11 |  | Szafki rozdzielaczowe natynkowe o szer. do 530 mm, wys. i gł. stała 665/130; ilosc sekcji 5-8 (szafka rozdzielacz.P-6, podtynkowa 6obw.) | szt | 1 |  | 0
12 |  | Rozdzielacze do centralnego ogrzewania o dł. do 355 mm; 6 obwodów, sr. nom. krócców przyłaczeniowych 1/2"/15 mm | kpl | 1 |  | 0
13 |  | Grzejniki stalowe płytowe i rzedowe C, P, V - podłaczenie siodłowe do instalacji c.o. (sr. nom. 15 mm) | szt | 12 |  | 0
14 |  | Próba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe | kpl | 1 |  | 0
15 |  | Próba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba wodna cisnieniowa | kpl | 1 |  | 0
|  | RAZEM: Σ (poz.18d.3÷20d.3) |  |  |  | 0
9. WENTYLACJA PRACE ROZBIÓRKOWE
16d.9 |  | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o gr do 30 cm, zabetonowanie otworów w stropach i scianach o pow. do 01 m2 | szt | 6 |  | 0
16d.10 |  | Nawiewniki scienne, higrosterowane | szt | 4 |  | 0
16d.11 |  | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych | szt | 6 |  | 0
16d.12 |  | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o sr.do 200 mm | szt | 3 |  | 0
16d.13 |  | Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1800mm | m2 | 1.2 |  | 0
16d.14 |  | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 % (poziomy przewód wentylacyjny z kabiny | kpl | 1 |  | 0
|  | RAZEM: Σ (poz.16d.9÷16d.14) |  |  |  | 0
10. WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
6d.1 | SST-001 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle- poz. 172d.12 | m | 90 |  | 0
6d.2 | SST-001 | Przebijanie otworów sr. 25 mm o długosci do 1/2 ceg. w scianach lub stropach z cegły -poz. 173d.12 | otw. | 10 |  | 0
6d.3 | SST-001 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm -poz. 174d.12 | mb | 90 |  | 0
6d.4 | SST-001 | Przewody kabelkowe o łacznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłozu innym niż betonowe -poz. 175d.12 i poz. 176d.12 | m2 | 210 |  | 0
6d.5 | SST-001 | Rury winidurowe o sr.do 28 mm układane n.t. na betonie -poz. 177d.12 | m | 160 |  | 0
6d.7 | SST-001 | Przewody kabelkowe o łacznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciagane do rur -poz. Σ(178d.12 i 179d.11) | m | 180 |  | 0
6d.8 | SST-001 | Przewody kabelkowe o łacznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłozu innym niż betonowe -poz. 180d.12 | m | 80 |  | 0
6d.9 | SST-001 | Przygotowanie podłoża pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworów w podło u ceglanymbruzdach w podłożu innym niż betonowe-poz. 181d.12 | szt. | 17 |  | 0
6d.10 | SST-001 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm -poz. 182d.12 | szt. | 17 |  | 0
6d.11 | SST-001 | Łaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej -poz. 183d.12 | szt. | 7 |  | 0
6d.12 | SST-001 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe koncowe o obciażalnosci do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 -poz. 184d.12 | szt. | 10 |  | 0
6d.13 | SST-001 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykłe) -poz. 185d.12 | szt. | 7 |  | 0
6d.13 | SST-001 | Montaż opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku -poz. 186d.12 | szt. | 4 |  | 0
6d.14 | SST-001 | Wyłacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach-poz. 187d.12 | szt. | 7 |  | 0
6d.15 | SST-001 | Wyłacznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach -poz. 188d.12 | szt. | 5 |  | 0
6d.16 | SST-001 | Rozłacznik lub wyłacznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - poz. 189d.12 | szt. | 4 |  | 0
6d.17 | SST-001 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia - poz. 190d.12 | pom. | 5 |  | 0
6d.18 | SST-001 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia -poz. 191d.12 | pom. | 7 |  | 0
|  | RAZEM Σ (poz.6d.12÷6d.12) |  |  |  | 0
11. MONTAŻ SYRENY ALARMOWEJ
7d.1 | SST-001 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami, konstrukcji wsporczych i podłaczeń silników Σpoz.(192d.13÷194d.13) | kpl | 1 |  | 0
|  | RAZEM Σ (poz.7d.1) |  |  |  | 0
| SST-001 | 12. INSTALACJA ODGROMOWA | szt. | 1 |  | 0
7d.1 |  | Przewody instalacji odgromowej nienapreżane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych -poz. 191d.12 | m | 80 |  | 0
7d.2 |  | Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim | szt. | 8 |  | 0
7d.3 |  | Łaczenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | szt. | 4 |  | 0
7d.4 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) | szt. | 4 |  | 0
|  | RAZEM Σ (poz.7d.1÷7d.4) |  |  |  | 0
13. Wymiana kotła gazowego 47KW
Technologia kotłowni - demontaż
1d.1 |  | Demontaż pompy odsrodkowej z silnikiem do 100kg, istniejacego kotła gazowego, rozdzielaczyz rusr stalowych fi 200,zaworów (szt 4), naczynia wzbiorczego - Σ poz. (1d.1÷2d.1; 5d.1÷6d.1) | kpl | 1 |  | 0
2d.1 |  | Demontaż rurociagu stalowego o sr.15-20 o połączeniach spawanych, demonta rozdzielacza z rur stalowych o Σ poz. (3d.1÷4d.1) sr.200 mm do urzadzen i instalacji c.o. | mb | 11 |  | 0
Technologia kotłowni - montaż instalacji
1d.2 |  | Kocioł gazowy dwufunkcyjny , wiszacy o mcy znamionowej do 50 kW - poz. 7d.2 | kpl | 1 |  | 0
1d.3 |  | Sprzegło hydrauliczne HWP 70 w komplecie z izolacją, odpowietrznikiem, zaworem napełniająco spustowym , tuleją zanurzeniową i wieszakami - poz. 8d.2 | kpl | 1 |  | 0
1d.4 |  | Pompy obiegowa 25 POr60 szt.2 , 25POr40 1 szt- poz. 9d.2 | kpl | 3 |  | 0
1d.5 |  | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o sr.do 200 mm -udział kształtek do 35 % czopuch kominowy z blachy kwasoodpornej 125/ 80 mm, wysokość komina 12 m, przemurowane wewnętrzne kominów - poz. 10d.2 | m2 | 14 |  | 0
1d.6 |  | Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 Mpa o pojemnosci całkowitej do 50 dm3 - poz. 11d.2 | szt | 1 |  | 0
1d.7 |  | Montaż wyposażenia urzadzeń żwirowych uzdatniajacych wodę o pjemnosci do 2,0m3- zmiękczacz wody 1m3/h - poz. 12d.2 | szt | 1 |  | 0
1d.8 |  | Zawory kulowe odcinajace gwintowane, spustowe, usupełniajace o sr. nominalnej 10-15 mm Σ poz. (13d.2÷15d.2) | szt | 5 |  | 0
1d.9 |  | Zbiornik schładzajacy - poz. 16d.2 | szt | 1 |  | 0
1d.10 |  | Montaz filtru siatkowego mosieżnego PN10, montaz filtra z osadnikiem samopłucznym DN 151 Σ poz. (17d.2÷18d.2) | szt | 6 |  | 0
1d.11 |  | Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr.nominalnej 32 mm o połaczeniach gwintowanych na scianach w budynkach -poz. 19d.2 | m | 2.5 |  | 0
1d.12 |  | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom. 40-50 mm o połaczeniach gwintowanych na scianach budynku -poz.20d.2 | m | 4 |  | 0
1d.13 |  | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom. 15-20 mm o połaczeniach gwintowanych na scianach budynku -poz.21d.2 | m | 4 |  | 0
1d.14 |  | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei -poz. 22.d2 | szt | 1 |  | 0
1d.15 |  | Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei -poz.23d.2 |  |  |  | 0
1d.16 |  | Izolacja rurociagów sr.28-48; 12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr 20 mm (N) -Σ poz. (24d.2÷25d.2) | m | 10.5 |  | 0
1d.17 |  | Spawanie reczne gazowe rurociagu lub kształtek o sr. nominalnej 50 mm i grub. Ścianek 3,6mm -poz. 26d.2 | złącz. | 10 |  | 0
1d.18 |  | Uruchomienie kotłowni c.o. -poz.27d.2 | szt | 1 |  | 0
|  | RAZEM Σ (poz.1d.1÷2d.1 + 1d.1÷1d.18) |  |  |  | 0
|  | Ogółem netto Σpoz.(1 ÷13) |  |  |  | 0