## Arkusz1
Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Kunów
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych
Zestawienie zakresu prac
lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość
1.
1 | Demontaż przewodów nieizolowanych AL. | km. | 24.956
2 | Dostawa i montaż przewodów izolowanych ASXSN 2x25 wraz z osprzętem | km. | 27.316
1 | Demontaż opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych i żarowych | kpl. | 775
2 | Dostawa i montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku - oprawy LED o mocy min. 40W | kpl. | 648
2 | Dostawa i montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku - oprawy LED o mocy min. 49W | kpl. | 75
2 | Dostawa i montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku - oprawy LED o mocy min. 82W | kpl. | 52
3 | Wymiana zabezpieczenia opraw oświetlenia drogowego na nowe o mocy dobranej do mocy oprawy | kpl. | 775
3 | Montaż zacisków prądowych | kpl. | 1550
5 | Pomiar rezystancji instalacji elektrycznych - obwód 1 fazowy - pierwszy pomiar | pomiar | 775
5 | Pomiar luminancji we wskazanej sytuacji drogowej. | kpl. | 4
2.
6 | Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu | kpl. | 1
6 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej . Opłata do PGE | kpl. | 1
3.
7 | Koszty utylizacji opraw oświetleniowych | szt. | 775